S电站的精益维修体系

（《运营管理》案例）

中文摘要

本案例以S电站如何提升管理水平为背景，系统梳理了S电站构建“精益维修”体系的整个过程，对S电站实施“精益维修”所取得的效果进行了描述，并对运行过程中所出现的问题进行了罗列，以期S电站早日解决，从而健康发展。

关键词：S电站；精益维修

ABSTRACT

In this case, we set how to upgrade the management level of S hydro-power plant as the background, analysis the whole process of how to construct the system of lean maintenance, describe the achievement after S hydro-power plant implementing the system lean maintenance, list problems which they faced, hope that they will solve these problems as soon as possible, so they can develop healthy.

Key words: Shydro-power plant; Lean Maintenance

S电站的精益维修体系

合上俞经理送来的报告，胡总的眉头渐渐皱了起来。这份报告，胡总已仔细阅读了多遍，并对一些情况做了标注。对于俞经理报告中所提及的问题，胡总并不感到诧异，只是对问题的严重性有些意外。他认为这些问题需要立即着手解决，否则，随着时间越来越近，难度也会越来越大，这样对S电站未来的发展会非常不利。类似的问题在胡总上任伊始曾出现过。思绪将他拉到了十年前。

一、S电站介绍

S电站是我国治理和开发某江的关键性骨干工程，具有防洪、发电、航运等综合功能。S电站经过多年精心准备、多方综合论证，于1993年开工建设，2003年水库初期蓄水，首批机组正式投入发电，至2011年全部竣工。S电站的单机容量和总机容量处于世界水利发电站的前列。

S电站由于所处的地理位置，建成之后成为了我国电网联网的重要枢纽电站，其对华中、华东、东南、川渝等地的电力供应产生深远影响。

二、管理人员介绍

（一）胡总介绍

胡总现年52岁，十几年前在一家中等规模的水利发电企业G电站任副总，年轻有为、胸怀大志。从事的工作及所处的地位人人羡慕。然而才华横溢的胡总却不满足现状，一心想获得更大的发展。

时年S电站的规划和论证已经完成，正进入施工阶段，主管部门正在网罗各方面的人才，为电站的正常运行做各种准备。年轻的胡总进入了他们的视野。一方面，他有着管理中型水电企业的经验，且成就显著；另一方面，年轻但稳重的他视野开阔，敢于创新，对国际先进的水电生产企业的经营情况也有不同程度的了解，思想具有前瞻性。这正是S电站所急需的。胡总深知在S电站将面临重重挑战，但他还是毫不犹豫的接受了他们的邀请。

胡总前往S电站时，未来正常运行所需要的各类人才基本上已拥有，大家激情高涨，希望在这里实现自己的职业梦想。被委以掌管S电站命运重任的胡总非但没有因为拥有了施展自我才华的舞台而高兴，反而心事重重。

的确，胡总不仅要考虑自身的发展，更要考虑S电站的未来、聚集在S电站旗帜下的同事们的未来，他能轻松的起来麽？

浏览着桌子上未来各部门负责人的简历，看着他们辉煌的履历，胡总信息陡增，他相信在他的带领下，这批强将一定能做出让人瞩目的成绩。浏览过后，有一点让他有些担心。在G电站时，他曾负责过费用控制工作，通过对数据分析，他发现设备维修费用在费用总额中比例不小，且呈上升趋势。他曾通过各种手段加以控制，但收效甚微。而且，随着电力产品在社会中的作用越来越突出，因维修停机所造成的损失也变得越来越大。但在那沓厚厚的简历中，他未发现曾有在维修费用的控制中取得骄人业绩的候选者。

他深知随着社会的发展，人们对电力产品的供应要求会越来越高，这使得电力产品的生产和供应必须是连续、充足、可靠的，因而必然要求发电设备设施“100%的设备运行时间”。在S电站的设备需求方案中，将采用的设备自动化程度很高，整套设备购置成本必然高昂，如果仍然沿用传统水电站所采用的冗余设计理念，显然不经济也不现实。如何在这方面获得突破在相当长一段时间内困扰着胡总，他认为该问题必须加以重视，否则未来将变得很棘手。

胡总深知电力生产企业的价值增值部分集中在生产运营阶段，而设备设施的维修则是电力产品生产过程的保障过程，设备设施的维修水平直接决定电力产品的实现水平。他认为在维修方面下功夫，或许能够解决这一难题。

一次开车等红灯时，前面的一辆丰田车让胡总眼前一亮，他想到了一个人，而这个人似乎可以有办法控制维修成本。他就是俞经理。

（二）俞经理介绍

现年45岁的俞经理毕业于国内某名牌大学的机械专业，此前与胡总供职于同一家水电企业。勤奋好学的他不仅精通本专业的知识，对其他学科知识也有涉猎，见识甚广，思维开阔。他还经常将其他学科的理论与本专业的知识相结合，探寻解决本专业难题的方法。在大学时期他就对丰田汽车公司的“丰田生产方式”理论着迷。工作后他也经常将自己的想法发表在企业内刊上，但在当时的竞争并不激烈的环境下对于一家传统的电力生产企业来说，他的观点并未能吸引决策层的注意。他只是凭借自身精湛的技术立身于企业。随着“精益”热的到来，公司也曾派他去丰田汽车公司参观学习过，当他想在公司大展拳脚时，发现推行“丰田生产方式”阻力重重，因此郁郁不得志。

胡总与俞经理的交谈甚是顺利，他似乎重新点燃了俞经理的希望，而俞经理对解决维修费用问题似乎已胸有成竹。他与胡总约定几天后将把整个方案向其详细介绍。

通过俞经理的讲解，胡总对其方案甚感兴趣。两人仔细研究了其中的各个环节，并对方案进行了修改和补充。然后胡总又召集各部门负责人，与他们一起探讨方案的可行性。经过激烈的争辩，最终胡总决定按此方案实施。

三、俞经理的维修方案

俞经理的方案系统且面面俱到，他将他的维修管理理论称为“精益维修”。他认为，“精益维修”不是独立的，而与其他各环节联系紧密。在G电站推行“丰田生产方式”失败的经历告诉他，要想取得成功，必须把制度设计、组织架构、人力资源等多个因素纳入到“精益维修”体系中，否则，控制维修成本、“100%的设备运行时间”只能停留在想象中。俞经理建议胡总，S电站要想在成本控制方面获得成功，应在以下方面进行创新和优化：

（一）制度层面

1、建立并推行ISO9000族质量管理体系

ISO9000族质量管理体系是国际标准化组织的质量管理和质量保证技术委员会制定的成熟的国际通用的管理标准。ISO9000族描述的是质量体系包括的要素，而不是描述某一具体组织如何实施这些要素，它们不受具体的行业或经济部门所制约，只为质量管理提供指南和为质量保证提供通用的质量要求。在此之前，实施ISO9000族质量管理体系的企业或经济部门均取得了良好的效果。

S电站在运行之初即应通过建立质量管理体系来推动精益维修运营管理系统的建立。将建立质量管理体系并使之高效地运作做为促进精益维修的最佳手段。具体方式为：根据质量管理体系的要求，制订质量手册及相应的程序文件，对生产管理的各部门的管理职责、检修过程控制、相关文件记录、资源管理、测量分析和改进全面标准化。对过程方法、管理的系统方法予以足够重视，加强目标偏差控制、过程与结果控制及环节与目标改进的控制，有效地完善管理，消除 “重结果、轻过程”的弊端。

2、推行现场5S管理

全员生产维修是精益维修的重要内容之一，而彻底的5s活动是全员生产维修活动推进的基础台阶，脱离了5s活动是不可能实现全员生产维修的。5s管理工作是通过开展整理、整顿、清扫、清洁等基本活动，使之成为制度性的清洁，最终提高员工的职业素养。

在具体作业活动中，通过对现场推行5s管理，可以促进企业管理规范化和员工良好工作习惯的养成，提高工作效率。

3、设备管理制度

在自动化将会普及的S电站，其设备大多采用国际先进的技术，购置成本高、设备复杂。如何合理的管理这些设备，以使其既能满足日常电力生产的需要，又能在设备生命期内实现最大的经济价值，需要制定完善的设备管理制度并加以实施。S电站在设备管理制度方面应进行如下尝试：

(1)点检制度

点检制度是通过对设备进行定点定期检查，对照标准，发现设备的异常和可能存在的隐患，掌握设备故障的初期信息,及时采取措施将故障消灭在萌芽阶段的一种设备管理制度。通过规范化、标准化设备的检查点、检查项目、检查时间、检查标准、检查方法等，可以大幅度提高设备检查效率。

(2)保养制度

规范化的设备操作可减少设备发生故障的概率，而合理设备的维护保养不仅可以减少设备发生故障的概率，降低维修成本，还可以延长设备的使用寿命，从而为企业节省可观的费用。S电站可通过建立设备维护保养制度，规范化维护保养项目生成、设备维护保养标准、设备维护保养任务清单、设备维护保养任务查询、设备维护保养任务绩效评价等，使设备经常处于良好的工作状态，满足电力生产的日常需要。

(3)维修制度

设备维修的频度（过修与欠修）和规模（项目过多与不足）对设备运行可靠性均有较大的影响。为此，应建立规范化的设备维修制度。通过建立设备维修评估机制，对点检的诊断与分析结果进行评估，根据评估的结果采取不同的处理方式以达到提高维修质量并降低维修成本的目的。

(4)交接班制度

应设立交接班制度以保证机组安全有效运行。通过规范的交接班制度，接班的工作人员可以详细的了解当班的生产状况，从而可以实现平稳、安全的生产。

（二）组织架构层面

S电站在组织架构设置方面，应抛弃传统水电生产企业对专业分工很细从而导致基层专业技术人员和工人专业面很窄的设置，引入团队协作，强调“多能型”又兼顾“专业化”，综合型的宽度和专业化的深度兼举并重，充分发挥员工潜能，同时也应为员工提供更多的工作乐趣和发展空间；部门分工也尽量避免业务交叉、职责重叠和不必要的协调，从而提高工作效率。

（三）人力资源层面

S电站应制定各种优惠政策，从外部吸引并不断培养优秀人才，在组织内部也应不断激发员工潜能。为了开阔员工视野、增强员工技能、提升员工自身素质和适应岗位需求，S电站人力资源中心应制定并完善员工培训体系，指导员工进行职业生涯设计。通过建立各种规范化的制度，为吸引、培养、留住人才做努力。

（四）信息系统建设

传统的电力生产企业信息化程度低，在资源分配和信息共享方面缺陷很大，尤其是信息共享方面。在电力生产过程中，会产生很多琐碎但有价值的信息，由于没有通畅的信息传播渠道，许多有价值的信息只能在小范围内得以传播，限制了信息的共享，也无法实现大范围的信息交流。而将各部门的信息最大程度的集成，将历史的、实时的数据转化成有价值的信息也变得不可能。应通过开发适合S电站自身管理特点的信息管理系统，有效的将各部门的子系统进行集成，实现全厂范围内的信息共享和交互。通过建立电子化的管理平台，为决策提供较为充分的信息，提高决策的效率和质量。并通过对全厂工作人员的培训，增强其对管理信息系统的认识，提升其对信息管理系统运用的能力，加强不同部门间的协作，共同解决电力生产过程中出现的各种问题。

除了在制度层面、组织架构层面、人力资源层面等多个层面的创新和优化外，还应在电站建设管理模式上进行创新。

由于水电工程多为多功能综合性工程，投资多、专业复杂、建设工期长，在项目实施过程中，由于参建各方对工程的理解角度不同，以及传统的项目建设“建”“管”分离现象的存在，致使投资最小化与设备可靠性、安全性的矛盾尤为突出。S电站应吸取G电站在建成交接后陆续对550KV、220KV开关等一次设备，机组与线路保护、监控系统、励磁系统等二次设备，推力瓦、滤水器、检修排水泵、中压机、低压机等机电设备进行了全面改造而耗资巨大的教训，工程伊始就应积极参与设备的设计、监造、安装、调试，做到“建管结合、无缝交接”，努力在各个环节杜绝浪费现象的发生。具体流程见图1。

图1：S电站“建管结合、无缝交接”流程图

前期在制度、组织架构、人力资源、信息系统等方面的创新和优化为成功实施“精益维修”创造了条件，而在建设过程中的参与使得“精益维修”可伴随设备设施的整个生命周期，从而节省更多成本，创造更大的经济效益。

在设备进入运行阶段后，应做好以下工作以实现“精益维修”：

1、做好设备的日常管理工作

为了保证设备的正常运转，减少因故障造成停机所带来的损失，应贯彻预防为主的方针，防止设备过早磨损或出现故障，延长设备适用寿命。而点检是预防设备出现故障的有力措施。对执行规范点检制度所获取的信息应进行分析，根据分析结果采取相应的措施。对于特殊情况应启用应急分析系统，将事故终止在萌芽状态。点检及诊断运行模式流程图见图2。

图2：点检及诊断运行模式流程图

在做好点检工作的同时，还应做好设备的日常保养工作。通过精心维护、科学维护，是设备经常处于良好的工作状态，如此可减少设备的磨损、延长设备的适用寿命。

2、做好维修策划工作

据以往经验，设备维修成本在发电企业可控成本中占有较大的比重，设备维修的频度（过修与欠修）和规模（项目过多与不足）对设备运行可靠性均有较大的影响。为此，必须做好设备的维修策划工作。

在具体实施过程中，应根据电站自身制定的技术标准体系拟定设备检修周期和主要检修项目，结合设备状态监测、诊断、评估结果，合理优化检修项目、检修时间和检修工期，并对检修过程实行项目管理，达到提高维修质量并降低维修成本的目的。

3、优化检修计划

不同发电单元、同一发电单元的不同设备、同一发电设备中的不同部件特性不同，因此应对其制定符合其自身特性的检修计划。而不同发电单元、同一发电单元的不同设备、同一发电设备中的不同部件在磨合期和磨损期的特性表现也迥异，这就要求检修计划随设备运行期的不同而进行动态优化。

四、俞经理方案的效果

现在看来，胡总当时力排众议、大胆采用俞经理的方案的决策是正确的他使得S电站的管理水平处于国际领先地位。表1是S电站运行初期与国际大型水电站处于稳定期的指标的对比，这些指标反映了电站的管理水平。

表1：S电站与国内、国际电站管理水平对比表

| 序 号 | 量化指标 | 国内一流 标准 | 国际一流 标准 | 国际大型电厂 水平 |  | S电站 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 伊泰普 | 古里 |  |
| 1 | 重大设备事故（次/年） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 人身伤亡事故（次/年） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 等效可利用率 | ≥91% | ≥93% | 95.3% | 82.15% | 95.5% |
| 4 | 等效强迫停运率 | ≤4% | ≤0.4% | 0.13% | 2.26% | 0.17% |
| 5 | 继电保护正确动作率 | 100% | 100% | 约75% | / | 约90% |
| 6 | 自动开停机成功率 | ≥99.5% | ≥99.5% | / | / | 98.3% |
| 7 | 同口径人均管理装机容量（MW/人） | ≥10 | ≥20 | 11.7 | 24.6 | 50 |
| 8 | 单位千瓦时生产成本（元） | / | 待定 | / | / |  |
| 9 | 坝区绿化覆盖率 | / | ≥50% | / | / |  |
| 10 | 三漏、污物和固废受控率 | 100% | 100% | 100% | / | 100% |

实施“精益维修”，除了使S电站管理水平达到国际先进外，还取得了巨大的经济效益。

举例来说，由于实施了“精益维修”，S电站的工作人员较早的介入了工程，既能够根据实际需求减少不必要的投资，又能够在建设过程中人力资源不足时提供支持，从而加快工程施工进度。据不完全统计，由于人员的较早介入，仅加快工程施工进度一项就带来了8亿多元的经济收入。

另外，S电站从2003年首批机组投产至2006年的三个冬季枯水期检修中，通过实施“精益维修”策略，在保证检修质量和安全的前提下，S电站削减了大批不必要的检修项目，有14台次的B修改为C修，取消了11台次的D修，每台次机组的C修时间由国标规定的12天减至平均8天，节省了大量的人力、物力和时间，同时经过冬修的机组在投运后没有产生任何因减少冬修项目引起的质量问题。仅对检修项目的合理调整，三年的冬修就节约了2070万元的费用。另外，由于实施精益维修使设备安全运行稳定水平得到稳步提升，由此实现了增发电量，从2003年首批机组发电以来至2006年的4年时间内，累计增发电量340100万千瓦时，获得直接经济效益85025万元。

“精益维修”力图消除各种可能的浪费，当然也会大力削减冗员，精简机构，优化人力资源配置。与国际咨询专家审定的定员标准比较，从2003年到2006年，S电站共节省1560人，由此减少的人员支出达15600万元。

五、俞经理的报告

虽然“精益维修”在S电站取得了成功，但胜利丝毫没有让胡总和俞经理沾沾自喜、得意忘形。他们深知S电站的建设不是一朝一夕的工程，工期长是一个不争的事实。随着S电站运行环境的不同，每天面对的问题也在不断变化。如何让精益思想自始至终都能够被广大的工作人员理解、接受并有效执行是一项艰巨的任务。

俞经理时常以一个局外人的眼光审视S电站的“精益维修”，发现存在的问题并加以解决。他在这次报告中指出了下列问题：

1、基于机组可靠性而不是设备维修成本的考核指标、特许垄断的行业壁垒等，使管理者实施精益维修的动力不足，虽然运用了相应的精益工具，但在实际工作中并未深入开展；

2、设备在运行的不同时期，设备单元发生故障的频率不同，因此，现有的设备检修管理制度需要进行不断调整，而如何在不违背电力企业设备检修导则的基础上保证机组可靠性是S电站面临的一个重大难题；

3、设备管理的重点随着设备运行时期的变化需不断调整，设备在磨合期和磨损期的不同特性使得设备检修、维修、保养等各项工作策略需不断调整和优化，从而提高设备管理效率；

4、由于S电站建设工期长，目前处于“边建设边管理”的状态，各项制度、组织架构、部门职能设计等均考虑了这一特殊情况。随着工程的竣工，这种特殊时期的制度设计、组织架构、部门职能划分等已不能满足S电站高效运营的要求，S电站急需进行广泛的变革，以使其恢复生机、充满活力；

5、传统的依靠单个企业自身力量完成全部维修任务的设备维修模式忽视了企业外部资源，从而可能导致了自身资源的低效运用。如何利用外部资源来提高精益维修的效率，是S电站应该加以考虑的问题；

6、企业员工流失及员工精益理念弱化致使精益维修的全员参与度急剧下降；

7、历史原因致使S电站相对于其部分部件的供应商处于劣势地位，如何改变这种地位来提高精益维修链的效率，是S电站面临的又一问题。

俞经理报告中的每一问题都是那么棘手并急需加以解决。这些问题与S电站建站之初所面对的既相似又不同。那时候是去创建一块高效的机体，而如今，日积月累的观念及组织本身的惰性如同一道无法逾越的障碍。从技术层面上分析，胡总可以轻松面对。但当真正着手解决这些问题的时候，他心中没有底。

参考文献：

1.俞歌.峡电厂精益维修体系的构建与完善:[硕士学位论文].武汉：中南财经政法大学MBA学院,2008.4

2.大野耐一著.谢克俭等译.丰田生产方式.北京：中国铁道出版社.2006

3.詹姆斯.P.沃麦克，丹尼尔.T.琼斯著.沈希瑾等译.精益思想.北京：机械工业出版社，2008

4.（意大利）Franco Santini.王秩信译.精益维修.设备管理与维修，2007.7

5.刘义乐：《精益维修的发展现状及组织实施方法》，www.cetin.net.cn

6.中国长江三峡工程开发总公司网站：http://www.ctgpc.com.cn/

7.张诚，马振波，程永权.三峡水电，高效精益生产管理，中国电力企业管理，2007年第1期

8.曲立.精益维修管理.北京：中国计量出版社.2007年11月

9.黄永理.电站设备维修管理信息平台建设的实践研究：[博士学位论文].武汉：华中科技大学，2005.11

案例使用说明书

一、教学目的与用途

1. 本案例的教学目的主要是让学员通过案例分析，熟悉“精益生产方式”在企业中的应用，思考如何在自己供职的企业中运用“精益生产方式”来控制成本和提升对需求的相应速度，从而实现客户价值增值和企业价值增值。

2. 本案例适用于MBA生产与运作、组织变革等课程的教学使用。

二、启发性思考题

1.S电站在构建“精益维修”体系时，前期准备是否充分？请阐述您的理由。如果您时俞经理，您会怎么做？

2.S电站在设备进入运行阶段后，所采取的措施能否满足“精益维修”的要求？若不能，您有什么建议？

3.您认为“精益”理论适合于哪些行业？请阐述您的理由。

4.对胡总面对的一般性困惑，您有什么建议可使问题得到有效解决？

5.如果您是胡总，在即将到来的组织结构变革中，您会采取哪些措施以使改革顺利进行且富有成效？

三、理论拓展及分析

1.丰田生产方式：丰田生产方式，是一种以顾客需求为拉动，以消灭浪费和快速反应为核心，使企业以最少的投入获取最佳的运作效益和提高对市场的反应速度。其核心就是精简，通过减少和消除产品开发设计、生产、管理和服务中一切不产生价值的活动（即浪费），缩短对客户的反应周期，快速实现客户价值增值和企业内部增值，增加企业资金回报率和企业利润率。

2.产品生命周期理论：产品生命周期（product life cycle），简称PLC，是产品的市场寿命，即一种新产品从开始进入市场到被市场淘汰的整个过程。他与人的生命一样，要经历形成、成长、成熟、衰退这样的周期。对于设备设施而言，其生命周期始于设计阶段，终于设备设施报废之时，而不仅仅是通常所理解的设备设施的使用阶段。

3．组织变革理论：组织变革是指运用行为科学和相关管理方法，对组织的权利结构、组织规模、沟通渠道、角色设定、组织与其他组织之间的关系，以及对组织成员的观念、态度和行为，成员之间的合作精神等进行有目的的、系统的调整和革新，以适应组织所处的内外环境、技术特征和组织任务等方面的变化，提高组织效能。

四、关键要点

1.把握S电站构建“精益维修”体系的各项措施；

2.分析S电站发展过程中所遇到的问题。

五、分析思路

建议教师按照以下思路来分析案例：

1.梳理S电站在构建“精益维修”体系时所采取的各项措施；

2.分析S电站在即将进行的组织变革中所应注意的因素。

六、建议课堂计划

本案例可以作为专门的案例讨论课来进行。如下是按照时间进度提供的课堂计划建议，仅供参考。

整个案例课的课堂时间控制在100分钟（两节课）。

课前计划：提出启发思考题，请学员在课前完成案例和相关理论文献的阅读，进行小组讨论，提出初步解决方案。

课中计划：简要的课堂前言，明确主题　　（5分钟）

小组方案演示　　　　        （每组15分钟，控制在45分钟）

提问与答辩、讨论  　        （每组10分钟，控制在30分钟）

老师进行归纳总结和理论阐释　（20分钟）

课后计划：请学员采用报告形式给出更加具体的解决方案。

参见曲立:《精益维修管理》，中国计量出版社，2007年11月，第100页。

张诚、马振波、程永权：《三峡水电，高效精益生产管理》，《中国电力企业管理》，2007年第1期，第41页。

2003-2005年平均数。

2001-2005年平均数。

2001-2005年古里2号电站大机组平均数。